Приложение № 1

к извещению на участие в

открытом запросе цен

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ»

__________________Е.Л. Гордецкая

«31» мая  2016г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого запроса цен  на право заключения контракта на поставку изделий медицинского назначения (перчатки, перевязочный материал, шприцы) для нужд  ОГАУЗ «Александровская РБ» на июнь-август 2016 года

Согласовано:                                                                                   Разработана:

Старший фармацевт                                                                              Экономист по закупкам

__________________Л.П. Зиневич                                                      _____________  Н.М. Лебсак

Главный бухгалтер

_________________ Э.И. Петрова

И.о заместителя главного врача

по экономическим вопросам

_________________ Н.М. Лебсак

с. Александровское

2016 г

1. Термины и определения

Заказчик – Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница».

Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг - коллегиальный орган, созданный Заказчиком для проведения процедур закупки в порядке, предусмотренном Положением (далее - Комиссия).

Открытый запрос цен - под запросом цен  понимается конкурентный способ закупок, при котором информация о закупке продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте Заказчика извещения о закупке победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, предложившего наиболее низкую цену контракта.

Извещение о проведении запроса цен - информация о запросе цен, публикуемая на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и  на сайте «Заказчика» www.mauzacrb.ru в  разделе «Закупки».

Документация о проведении запроса цен - утвержденная в установлением порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ, услуг, право заключения контракта на поставку, выполнение, оказание которых является предметом запроса цен, об условиях участия и правилах проведения запроса цен, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе цен, процедурах проведения запроса цен, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса цен контракта. Документация о проведении запроса цен (далее также - документация) размещается на сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен - комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о проведении запроса цен.

Начальная (максимальная) цена контракта - предельно допустимая цена контракта, определяемая в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен.

2.   Общие положения

2.1.   Общие сведения о процедуре запроса цен.

Заказчик извещением о проведении запроса цен, опубликованным на официальном сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» приглашает заинтересованных лиц к участию в процедуре запроса цен.

- Предметом настоящего запроса цен является право заключения контракта на поставку изделий медицинского назначения (перчатки, перевязочный материал, шприцы) для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на июнь-август 2016 года. Сроки выполнения указаны в извещении на участие в запросе цен.

- Участником закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

- Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

- В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения ареста на имущество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Комиссия вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

2.2.	Правовой статус процедур и документов

- Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская районная больница» утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.

- Процедура запроса цен не является разновидностью торгов и не попадает под регулирование  статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не имеет обязанности заключения контракта по его результатам.

2.3. Затраты на участие в запросе котировок

- Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

- Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса цен.

2.4.Возврат документов

2.4.1. Все заявки на участие в запросе цен, а также отдельные документу, входящие в состав заявки на участие в запросе цен, присланные на процедуру запроса цен, не возвращаются, кроме отозванных участниками закупки, опоздавших заявок на участие в запросе цен, в случае установлении факта подачи одним участником закупки двух или более заявок на участие в запросе цен, а также в случае отказа от проведения запроса цен путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу участника закупки).

3.   Требования к участникам закупки

3.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса
цен, в том числе:

# При осуществлении закупок Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупок:

  - в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,

  - деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

  - у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

  - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

  - наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;

  - наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;

  - наличие  оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

  - наличие опыта и положительной деловой репутации;

9) отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенным контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до даты размещения закупки).

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1. участник закупки в составе  заявки на участие в запросе цен (Форма 1) должен приложить сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку (анкету по Форме 2), а также прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные печатью) следующие документы:

- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;

- подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;

- декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

4. Официальный язык запроса цен

- Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом цен, которыми обмениваются участники закупки и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

- Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе цен, за исключением случаев, установленных в пункте 5.2., может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен.

5. Валюта запроса цен

- Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе цен должны быть выражены в валюте РФ - рубль.

- Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту РФ, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

5.3.	Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 5.1., может быть расценено Комиссией как несоответствие
заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным настоящей
документацией.

6. Начальная (максимальная) цена контракта

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении запроса цен.

  - 6.2. Формирование начальной (максимальной) цены на основании коммерческих предложений.

  - 6.3.  Цены, в том числе параметры, формирующие контрактную цену, предлагаемые участником размещения заказа, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.

7. Порядок проведения запроса цен.

# Извещение о проведении запроса цен размещается Заказчиком на официальном сайте государственных закупок и на сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» Извещение о проведении запроса цен размещается  на официальном сайте Заказчика не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок.

# 7.2. Заказчик одновременно с размещением извещения о закупке вправе направить адресные приглашения к участию в запросе цен  лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о закупке. Приглашение может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

  - Порядок проведения конкретного запроса цен устанавливается в извещении и документации о закупке, подготовленных в соответствии с требованиями  Положения.

  - При проведении запроса цен устанавливается единственный критерий оценки заявок – цена контракта.

  - Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления  на официальном сайте Заказчика без взимания платы. Предоставление документации (в том числе по письменным запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о закупке не допускается. Заказчик предоставляет документацию каждому обратившемуся участнику закупки по письменному запросу. За документацию может быть предусмотрена плата, включающая только расходы на ее предоставление.

## Продление срока подачи заявок. Разъяснение и изменение документации. Отказ от проведения запроса цен.

  - Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос разъяснений документации не позднее двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан направить разъяснения такому участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос  на официальном сайте Заказчика.

  - В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте Заказчика в течение трех дней со дня утверждения таких изменений.

  - Заказчик вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки. Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на  официальном сайте Заказчика в течение трех дней со дня принятия решения об отказе.

## Порядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе цен.

9.1.Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на участие в запросе цен.

9.2.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до  даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

9.3.Заявка на участие в запросе цен подается участником закупок в письменной форме (курьером или по почте), с помощью электронной почты или факсимильным сообщением в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, по утвержденной Заказчиком форме.

9.4.    Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения и документы:

  - наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН;

  - наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;

  - согласие участника процедуры закупки исполнить условия контракта, указанные в извещении и документации о закупке;

  - цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

  - сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

  - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с пунктом 2  Положения.

  - Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется Заказчиком в соответствующем  Журнале. По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

  - Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

  - Рассмотрение заявок осуществляется на заседании комиссии.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, иными способами закупок, установленными  Положением.

## Порядок рассмотрения и оценки заявок

  - Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляет не более трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок.

  - Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и оценивает заявки.

  - Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

  - Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о закупке. Комиссия также отклоняет заявку в случае не соответствия участника закупки установленным требованиям.

  - Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. Протокол должен содержать информацию о существенных условиях контракта, сведения обо всех  участниках закупки, подавших заявки, сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе запроса цен и предложенной им цене, иную информацию по решению членов комиссии. Протокол размещается на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

  - В случае если подана единственная заявка, соответствующая всем требованиям, или по итогам рассмотрения заявок отклонены все заявки, кроме одной, запрос цен признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, подавшим единственную соответствующую заявку.

  - В случае если по итогам рассмотрения все поступившие заявки отклонены, Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о закупке, и цена заключенного контракта не должна превышать начальную  (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о закупке, или осуществить повторную закупку способом запроса цен.

  - Контракт может быть заключен в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок.

  - Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, предложенной в  заявке победителя в проведении запроса цен или в  заявке участника процедуры закупки, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения контракта.

10.10.  В случае отклонения Комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

Приложение № 2 к  закупочной

Документации

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ»

__________________Е.Л. Гордецкая

## «31» мая  2016г.

## Техническое задание на поставку изделий медицинского назначения (перчатки) для нужд  ОГАУЗ «Александровская РБ» на июнь-август  2016 года

1. Количество реагентов, предполагаемое к поставке: согласно техническому заданию.

2. Место, условия и сроки (периоды) поставки изделий, требования к качеству и безопасности изделий, к упаковке, отгрузке, году выпуска изделий, и иные показатели, связанные с определением соответствия изделий потребностям Заказчика.

2.1. Место поставки товара: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20 стр.3, аптечный склад.

2.2. Срок поставки товара: Поставка товара производится в 7-дневный срок с момента заключения контракта.

2.3. Условия поставки товара:

Поставка РАЗОВАЯ.

Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы:

1. документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные  копии):

- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от  01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

2. счет, счет-фактуру; товарную накладную.

3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт и т.п.).

Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки.

2.4. Требования к качеству и безопасности реагентов, к упаковке, отгрузке, году выпуска реагентов и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям заказчика:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефектов, должен  иметь год выпуска не ранее 2015 г.

Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.

Товар  должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.

Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально.

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.

Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.

Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного  вида товара.

Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию на товар, а также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждаться гарантийными талонами Поставщика и Производителя товара.

Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться и на все составляющие его части (комплектующие).

Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует  требованиям к качеству и пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный товар, выявленный Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного срока.

На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме случаев, когда выявлены:

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика либо уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.

# 4. Порядок формирования предлагаемой цены на лекарственные средства (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

# Цена включает в себя:

- стоимость товара;

- расходы по упаковке товара;

- расходы по доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке-

разгрузке);

- расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии

качества на поставленный товар;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин;

- налоги, сборы и другие обязательные  платежи, связанные с выполнением условий договора.

5. Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены договора и расчетов с поставщиками  – рубль РФ.

6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного

# договора – не установлено.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара и иные показатели товара

| № п/п |  | Наименование позиции | Характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MicroTouch Ultra | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер M. | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные на пальцах , для улучшенного захвата инструментов, с внутренним полиакриловым покрытием . Валикообразная манжета. Толщина /одинарная : манжеты не менее 0.08 мм; ладони: не менее 0.11 мм/ центр ладони/; не менее палец/ 0.15мм . Удлинение при разрыве не менее 715 %, прочность на разрыв не менее 10 H Размер М. | пар | 5000 |
| 2 | MicroTouch Ultra | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер S. | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные на пальцах , для улучшенного захвата инструментов, с внутренним полиакриловым покрытием . Валикообразная манжета. Толщина /одинарная : манжеты не менее 0.08 мм; ладони: не менее 0.11 мм/ центр ладони/; не менее палец/ 0.15мм . Удлинение при разрыве не менее 715 %, прочность на разрыв не менее 10 H Размер S. | пар | 3000 |
| 3 | MicroTouch Ultra | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер L. | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные на пальцах , для улучшенного захвата инструментов, с внутренним полиакриловым покрытием . Валикообразная манжета. Толщина /одинарная : манжеты не менее 0.08 мм; ладони: не менее 0.11 мм/ центр ладони/; не менее палец/ 0.15мм . Удлинение при разрыве не менее 715 %, прочность на разрыв не менее 10 H Размер L. | пар | 3000 |
| 4 | Profile Sensa | Перчатки смотровые латексные неопудренные c внутренним нитриловым покрытием. Размер М. | Перчатки диагностические латексные c внутренним нитриловым покрытием. Состав материала перчаток - латекс, внутреннее покрытие – нитрил для усиления прочности и барьерной защиты (с указанием материалов на внешней индивидуальной упаковке), неопудренные, нестерильные, одноразовые. Наружная поверхность текстурирована. Длина не менее 270 мм. Толщина (мм): на пальцах – не менее 0,18; на ладонной части – не менее 0,18. Усилие на разрыв (МПа): до использования ≥ 27; после использования ≥ 26. Эластичность / Растяжение (%): до использования ≥ 920; после использования ≥ 910. Содержание протеинов менее 50 мкг/гр. Размер М. | пар | 1000 |
| 5 |  | Перчатки хирургические латексные неопудренные с системой индикации прокола. Размер 8. | Стерильные неопудренные хирургические перчатки из латекса с системой индикации прокола. 2 пары (4 шт) в одной упаковке, внутренние перчатки контрастного по отношению к крови цвета сине-зелёного спектра, наружные – светлого телесного цвета высокой степени прозрачности. Материал - натуральный латекс. Внутренние перчатки должны быть на ½ размера больше наружных (с целью снижения нагрузки на кисть). Внутреннее покрытие перчаток - полимерный слой - должен облегчать надевание на сухие и влажные руки и иметь нейтральный состав без смягчителей, увлажнителей и других косметических добавок. По краю внутренней поверхности манжеты перчаток должна быть полоса, препятствующая скольжению перчатки по рукаву хирургического халата, шириной не менее 20 мм. Анатомическая форма перчаток должна повторять форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Толщина одного слоя перчаток на уровне манжеты – не менее 0,160 и не более 0,180 мм, на уровне середины ладони – не менее 0,210 и не более 0,230 мм, на уровне кончиков пальцев – не менее 0,230 и не более 0,250 мм. Края манжет должны быть снабжены укрепляющим валиком. Длина внешней перчатки с манжетой не менее 270 мм для размеров 5,5; 6; 6,5 и 7; не менее 280 мм для размеров 7,5; 8 и 8,5. Длина внутренней перчатки с манжетой должна быть не менее 270 мм для размеров 6; 6,5 и 7; не менее 280 мм для размеров 7,5 и 8; не менее 290 для размеров 8,5; и 9. Гладкая поверхность внутренней перчатки для облегчения надевания внешней перчатки. Усилие на разрыв после ускоренного старения не менее 12H. Полная непроницаемость для вирусов. AQL (приемлемый уровень качества) по герметичности 0,65 - 1 после упаковки перчаток. Общее содержание экстрагируемых протеинов < 40 мкг/г. Отсутствие в составе тиурамов и меркаптобензтиазолов. Содержание эндотоксинов < 20 энд.ед / пара. Индивидуальная маркировка каждой перчатки на манжете в структуре латекса (для защиты от стирания и деформации надписи): название, размер, правая / левая рука. Для асептического надевания перчатки должны быть размещены в упаковке в расправленном виде без сложения, край манжеты вывернут. Групповая упаковка (коробка-деспенсер) должна иметь клапан для извлечения перчаток без открывания коробки и клапан возврата в верхней части для возврата перчаток в коробку при случайном вытягивании лишних перчаток. На коробке–диспенсере должны быть указаны: количество пар, название, размер, номер партии, дата изготовления и окончания срока годности, страна изготовления и координаты фирмы – производителя, метод стерилизации, а также индикатор прохождения стерилизации. Срок хранения – не менее 3 лет с момента изготовления. Размер 8. | упак | 20 |
| 6 | Safe&Care нитрил. | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью. Размер М. | Перчатки смотровые нитриловые для осмотров и клинико - диагностических процедур. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. С внутренним полиуретановым покрытием для облегчения надевания. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Должна быть микротекстурированная поверхность на кончиках пальцев для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,085 мм, на ладони менее 0,08 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Размер М. | пар | 2000 |
| 7 | Safe and Care High Risk | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности. Размер М. | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска заражения. Повышенной прочности (одинарная толщина ладони не менее 0,34 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Двойной хлоринации. Текстурированные по всей поверхности для улучшенного захвата инструментов. Размер М. | пар | 500 |
| 8 | Safe and Care High Risk | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности. Размер L. | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска заражения. Повышенной прочности (одинарная толщина ладони не менее 0,34 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Двойной хлоринации. Текстурированные по всей поверхности для улучшенного захвата инструментов. Размер L. | пар | 500 |
| 9 | Encore Acclaim | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии. Размер 8,5 | Перчатки латексные стерильные для хирургических операций, в том числе и продолжительных. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм. Одинарная толщина (ладонь) не более 0.19 мм. Одинарная толщина (манжета) не более 0.15 мм. Длина манжеты не менее 290 мм. Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIa; уровень AQL - не более 1,0; прочность на разрыв до старения не менее 12 Н, удлинение при разрыве до старения не менее 780 %. С внутренним синтетическим (полимер) покрытием для легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Наружная поверхность противоскользящая гладкая, хлорирована и обработана силиконом; с противоскользящими свойствами для контролируемого захвата инструментов в сухой и влажной среде. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Анатомическая форма перчаток должна повторять форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Манжета с валиком для надежной фиксации на предплечье, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Перчатки должны обладать устойчивостью к вирусной пенетрации согласно ASTM F-1671 (наличие протоколов испытаний) и к цитостатикам согласно ASTM-D 6978-05 (наличие протоколов испытаний). Перчатки должны соответствовать стандарту ASTM D5712-05e1 (Стандартный метод испытаний для анализа водного экстрагированного белка в натуральном каучуке и продуктах с помощью модифицированного метода Лоури). Содержание протеинов по методу Лоури должно быть не более 30 мкг/г.. Упаковка должна быть непромокаемая, устойчивая к случайным порезам, к проникновению озона и микроорганизмов.Размер 8,5 | пар | 200 |
| 10 | VM | Система для переливания растворов с пластиковым шипом. | Система инфузионная "светозащитная" с фиксирующей повязкой, 2-мя дополнительными упорами на фильтре, с двумя портами и двумя иглами, стерильная, однократного применения, LATEX FREE. Предназначена для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров, может быть использована для растворов, проявляющих химическую нестабильность под действием света. Фиксирующая повязка из нетканного материала плотностью 40 гр/м2 позволяет быстро и надежно закрепить трубку системы к руке пациента без применения лейкопластыря. Система упакована в индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной стороне пакета находится входная щель, заклеенная диалитической бумагой, гарантирующей полную стерильность и дегазацию упаковки. Воздушный клапан и воздушный фильтр встроены в заборную иглу из АБС-пластика, защитный колпачок имеет 8 мини-выступов. Два инъекционных порта: Порт№1 расположен у основания внутривенной иглы, внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 6мм, длина - 45 мм, предназначен для экстренного струйного введения лекартственных препаратов. Порт №2 - Y-образный, расположен на 15 см выше, диаметр 4 мм, длина 35 мм, предназначен для подключения дополнительных линий, систем, инъекций. Две инъекционные иглы: игла-бабочка 23G 0,6х19мм для "сложных" вен в соединении с коннектором системы и дополнительная игла 21G 0,8х38мм для инъекций. | штук | 4000 |
| 11 |  | Лейкопластырь на полимерной основе. Размер 2х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, микроперфорированный для легкого разрыва в продольном и поперечном направлении, прозрачный для контроля состояния мед. устройств. Размер 2х500. | штук | 12 |
| 12 |  | Лейкопластырь на полимерной основе. Размер 5х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, микроперфорированный для легкого разрыва в продольном и поперечном направлении, прозрачный для контроля состояния мед. устройств. Размер 5х500. | штук | 12 |
| 13 |  | Лейкопластырь на тканевой основе.Размер 2х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на хлопчатобумажной основе для нормального типа кожи. Размер 2х500. | штук | 12 |
| 14 |  | Лейкопластырь на тканевой основе.Размер 5х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на хлопчатобумажной основе для нормального типа кожи. Размер 5х500. | штук | 120 |
| 15 |  | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе. Размер 7х5. | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны. Размер 7х5. | штук | 500 |
| 16 |  | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе. Размер 10х8. | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны. Размер 10х8. | штук | 500 |
| 17 | KD Китай | Шприц | Инъекционный однократного применения трехдетальный, номинальный объем 2 мл, градуировка до 3 мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 22G*1 1/4" (0,7*32 мм), расположение иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная заточка иглы, наличие резиновой манжеты на поршне с двойным резиновым уплотнительным кольцом; насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. | штук | 2000 |
| 18 | KD Китай | Шприц | Инъекционный, однократного применения трехдетальный, номинальный объем 5 мл, градуировка до 6 мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 22G*1 1/2" (0,7*38мм), расположение иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом, насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. | штук | 2400 |
| 19 | KD Китай | Шприц | Инъекционный, однократного применения трехдетальный, номинальный объем 10 мл, градуировка до 12мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 21G*1 1/2" (0,8*38мм), расположение иглы центричное, цвет канюли зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом , цвет поршня-белый для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. | штук | 1600 |
| 20 | KD Китай | Шприц | Инъекционный, однократного применения трехдетальный, номинальный объем 20 мл, градуировка до 25 мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 21G*1 1/2" (0,8*38 мм), расположение иглы децентричное, цвет канюли зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом. | штук | 1600 |
| 21 | Silkofix Strips | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные. Размер 4*76 мм. | Адгезивные стерильные пластыри для бесшовного сведения краев ран и хирургических разрезов, на тканевой основе для улучшенной фиксации и сведения краев ран, с применением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, телесного цвета для эстетичного внешнего вида Толщина, микрон 260 +- 10; Предел прочности на отрыв, N 13 +- 3 MD; 23 +- 3 CD; Растяжение, % 35 +- 5; Сила адгезии, N/см 4 +- 1; Коэффициент Перемещения Влажных Испарений (MVTR), г/м² /24 ч. 900 +- 200. Размер 4*76 мм. | штук | 100 |
| 22 | Silkofix Strips | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные. Размер 6,4*76 мм. | Адгезивные стерильные пластыри для бесшовного сведения краев ран и хирургических разрезов, на тканевой основе для улучшенной фиксации и сведения краев ран, с применением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, телесного цвета для эстетичного внешнего вида Толщина, микрон 260 +- 10; Предел прочности на отрыв, N 13 +- 3 MD; 23 +- 3 CD; Растяжение, % 35 +- 5; Сила адгезии, N/см 4 +- 1; Коэффициент Перемещения Влажных Испарений (MVTR), г/м² /24 ч. 900 +- 200. Размер 6,4*76 мм. | штук | 100 |

Приложение № 3 к  закупочной

Документации

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ»

__________________Е.Л. Гордецкая

## «31» мая  2016г.

## «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»,

## содержащее полученные заказчиком расчеты.

## Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта

| № п/п | Наименование позиции | Ед. Изм. | Кол-во | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | Средняя цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер M. | пар | 5000 | 11,20 | 11,50 | 11,30 | 11,33 | 56666,67 |
| 2 | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер S. | пар | 3000 | 11,20 | 11,50 | 11,30 | 11,33 | 34000,00 |
| 3 | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер L. | пар | 3000 | 11,20 | 11,50 | 11,30 | 11,33 | 34000,00 |
| 4 | Перчатки смотровые латексные неопудренные c внутренним нитриловым покрытием. Размер М. | пар | 1000 | 27,10 | 26,90 | 27,00 | 27,00 | 27000,00 |
| 5 | Перчатки хирургические латексные неопудренные с системой индикации прокола. Размер 8. | упак | 20 | 380,00 | 375,00 | 372,00 | 375,67 | 7513,33 |
| 6 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью. Размер М. | пар | 2000 | 8,80 | 8,90 | 8,70 | 8,80 | 17600,00 |
| 7 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности. Размер М. | пар | 500 | 29,00 | 28,70 | 28,80 | 28,83 | 14416,67 |
| 8 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности. Размер L. | пар | 500 | 29,00 | 28,70 | 28,80 | 28,83 | 14416,67 |
| 9 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии. Размер 8,5 | пар | 200 | 68,00 | 67,90 | 68,50 | 68,13 | 13626,67 |
| 10 | Система для переливания растворов с пластиковым шипом. | штук | 4000 | 21,00 | 20,70 | 21,50 | 21,07 | 84266,67 |
| 11 | Лейкопластырь на полимерной основе. Размер 2х500. | штук | 12 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 432,00 |
| 12 | Лейкопластырь на полимерной основе. Размер 5х500. | штук | 12 | 87,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 1032,00 |
| 13 | Лейкопластырь на тканевой основе.Размер 2х500. | штук | 12 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 51,00 | 612,00 |
| 14 | Лейкопластырь на тканевой основе.Размер 5х500. | штук | 120 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 86,00 | 10320,00 |
| 15 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе. Размер 7х5. | штук | 500 | 11,00 | 10,70 | 10,50 | 10,73 | 5366,67 |
| 16 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе. Размер 10х8. | штук | 500 | 18,00 | 18,20 | 18,50 | 18,23 | 9116,67 |
| 17 | Шприц | штук | 2000 | 5,10 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 10400,00 |
| 18 | Шприц | штук | 2400 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,90 | 14160,00 |
| 19 | Шприц | штук | 1600 | 7,90 | 8,10 | 8,20 | 8,07 | 12906,67 |
| 20 | Шприц | штук | 1600 | 11,30 | 11,10 | 11,20 | 11,20 | 17920,00 |
| 21 | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные. Размер 4*76 мм. | штук | 100 | 35,00 | 36,10 | 35,80 | 35,63 | 3563,33 |
| 22 | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные. Размер 6,4*76 мм. | штук | 100 | 32,00 | 33,00 | 32,80 | 32,60 | 3260,00 |
| ИТОГО: 392596,00 (Триста девяносто две тысячи пятьсот девяносто шесть) российских рублей 00 копеек | 392 596,00 |

Обоснование выбора оптимального варианта начальной (максимальной) цены: основой для расчета начальной (максимальной) цены контракта послужила единичная цена товаров (за 1 наименование), установленная тремя исполнителями, занимающимися поставкой данного вида товара.

Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции», заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках сделавших коммерческие предложения. Данные сведения хранятся у заказчика.

На основании действующих рыночных цен и исследования рынка Заказчиком было принято решение установить начальную (максимальную) цену контракта на поставку изделий медицинского назначения (перчатки, перевязочный материал, шприцы) в размере 392596,00 (Триста девяносто две тысячи пятьсот девяносто шесть) российских рублей 00 копеек.

ЗАЯВКА (форма 1)

на [указать наименование товара по предмету запроса цен]

Изучив запрос цен [указать реквизиты запроса],___________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании

(указать документ, содержащий полномочия на подписание заявки на участие в запросе котировок) сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Участник запроса цен согласен поставить предусмотренный запросом цен товар в соответствии с условиями запроса цен и на условиях, которые представлены в настоящей  заявке:

| № п/п | Наименование, марка, товарный знак товара, комплектность [Наименование работы, услуги] | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж) [Требования к качеству работ, услуг] | Страна происхождения, завод-изготовитель [для работ и услуг графа исключается] | Количество [Объем работ, содержание услуг] | Единица Измерения [для работ и услуг графа исключается] | Цена за единицу товара без НДС [для работ и услуг графа исключается] | Стоимость товара без НДС [Стоимость работ, услуг без НДС] | Стоимость товара с НДС [Стоимость работ, услуг с НДС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость контракта (в т.ч. НДС) | ( НДС %) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат. |  |
| Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки |  |

| Сроки поставки (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг) |  |
| --- | --- |
| Сроки и условия оплаты |  |
| Срок гарантии качества |  |
| Порядок приемки товара (работ, услуг) |  |
| Дополнительные условия |  |

- Условия настоящей  заявки конкретизированы в следующих приложениях [данный пункт заявки заполняется Участником в случае необходимости].

- Настоящим участник запроса цен подтверждает отсутствие аффилированности с организатором запроса цен, а также с его сотрудниками и гарантирует достоверность представленной информации.

- Для оперативного уведомления участника запроса цен по вопросам организационного характера и взаимодействия с

организатором запроса цен уполномочен	.

(Ф.И.О., должность, телефон, е-тail работника организации — участника запроса цен)

6.	Также	(наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) настоящим подтверждаем, что

соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен:

- в отношении участника закупок – юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,

- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

- у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;

- наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;

- наличие  оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

- наличие опыта и положительной деловой репутации;

-  отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенным контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до даты размещения закупки).

- Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса цен, который предложил поставить
товары, на установленных в запросе цен условиях, по самой низкой цене контракта из предложенных, заключить контракт в срок и
на условиях и требованиях запроса цен, по цене контракта, предложенной в нашей заявке.

8.	Мы,	(указывается наименование участника процедуры закупки), согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в

публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

а)	если мы:

-	будучи признанным победителем в проведении запроса ценовых котировок уклонимся от заключения контракта;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе цен, уклонимся от заключения контракта;

- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе цен, соответствующую требованиям извещения о проведении запроса цен, откажемся от предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое требование установлено в извещением о проведении запроса цен;

б)	если контракт, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению
суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта.

9.	К настоящей  заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные
печатью) документы:

- Анкета участника размещения заказа (форма 2);

- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;

- Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;

- Декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

Руководитель организации:

(должность, подпись)                М,П.                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер:

(подпись)                                 М.П.	(Ф.И.О.)

Анкета Участника (форма 2)

начало формы Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН/КПП Участника ОКПО/ОКАТО/ОКТМО Участника |  |
| 5. | Юридический адрес | ^ |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12. | Профиль деятельности |  |
| 13. | Наличие лицензий и сертификатов (с указанием каких именно) |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 16. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1.Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо

данных указать слово «нет».

2.В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключения

Контракта.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

на поставку изделий медицинского назначения (перчатки) для нужд  ОГАУЗ «Александровская РБ» на июнь-август 2016 года

с. Александровское						«___» ___________ 2016 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. главного врача Поминовой Маргариты Эдуардовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили, по результатам проведения запроса цен на поставку изделий медицинского назначения (перчатки, перевязочный материал, шприцы) для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на июнь-август 2016 года (на основании протокола комиссии №_______________ от «____» ____________  2016 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку изделий медицинского назначения (перчатки) для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на июнь-август 2016 года, в ассортименте и количестве в соответствии с прилагаемой спецификацией (далее – товар), являющейся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).

1.2. Срок действия контракта: с момента его подписания и до полного исполнения в части своих обязательств.

# 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет  ____________________________________ (__________________________________________________) рублей 00 копеек  с учетом НДС-18%   с учетом расходов на выгрузку товара в месте назначения; на упаковку товара; по сертификации товара; прочие расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту

2.2.   Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.

2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости товара на расчетный счет Поставщика в течение 60 банковских дней на основании акта сдачи-приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.

3.СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика с указанием его ассортимента и количества.

3.2    Срок поставки: разовая поставка в течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего контракта.

3.3.  На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в п. 1.2,  являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, в случае  ее одобрения покупателем.

4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по  адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 дней с момента получения претензии Заказчика.

4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным заказчиком лицо.

4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами  отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы:

-  документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные  копии):

- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от  01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

5.2. Счет, счет-фактуру; товарную накладную.

5.3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт и т.п.).

5.4. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки.

6.КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1.   Качество товара должно соответствовать сертификату качества.

6.2.  Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по договору, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления. Эта гарантия действительна в течение срока хранения поставленного товара. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент отпуска будет составлять не менее _80_% от общего срока годности.

6.3. Приемка товара производится на складе Заказчика в соответствии с Инструкцией о порядке приемки товара  производственно-технического назначения  товаров народного потребления по количеству П-6, Инструкцией  о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7, утвержденных Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.

6.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 2 дней от даты передачи товара Заказчику.

6.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

6.6. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефектов, должен  иметь год выпуска не ранее 2015 г.

6.7. Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.

6.8. Товар  должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

6.9. Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.

6.10. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально.

6.11. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.

6.12. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

6.13. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.

6.14. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного  вида товара.

6.15. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню  размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ  за день просрочки от стоимости не отпущенного в срок товара.

7.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.

7.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ

7.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых  обязательств.

7.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением выполнения обязательств по контракту.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

- ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта.

8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту,  и,  в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат немедленному возвращению Заказчику.

8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

8.4. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое  уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Факсимильные копии документов  действительны и являются приложением к контракту.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ОГАУЗ «Александровская РБ» Юридический адрес: 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Толпарова, 20 ИНН/ КПП 7001000447/702201001 Департамент финансов Томской области (ОГАУЗ «Александровская РБ» л/счет 8104000509), В ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области БИК 046902001 счет № 40601810400003000001 ОКТМО 69604000 КИ 2 тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного врача, (38-255)24088 экономический отдел, отдел по договорам Эл. адрес: alexsrb@yandex.ru ____________________ /Е.Л.Гордецкая/ МП | _________________ /_____________/ МП |

Приложение №1 к государственному контракту

от  «___» _____________ 2016г. ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование позиции | Характеристики товаров | Ед. Изм. | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер M. | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные на пальцах , для улучшенного захвата инструментов, с внутренним полиакриловым покрытием . Валикообразная манжета. Толщина /одинарная : манжеты не менее 0.08 мм; ладони: не менее 0.11 мм/ центр ладони/; не менее палец/ 0.15мм . Удлинение при разрыве не менее 715 %, прочность на разрыв не менее 10 H Размер М. | пар | 5000 |  |
| 2 | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер S. | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные на пальцах , для улучшенного захвата инструментов, с внутренним полиакриловым покрытием . Валикообразная манжета. Толщина /одинарная : манжеты не менее 0.08 мм; ладони: не менее 0.11 мм/ центр ладони/; не менее палец/ 0.15мм . Удлинение при разрыве не менее 715 %, прочность на разрыв не менее 10 H Размер S. | пар | 3000 |  |
| 3 | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Размер L. | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные на пальцах , для улучшенного захвата инструментов, с внутренним полиакриловым покрытием . Валикообразная манжета. Толщина /одинарная : манжеты не менее 0.08 мм; ладони: не менее 0.11 мм/ центр ладони/; не менее палец/ 0.15мм . Удлинение при разрыве не менее 715 %, прочность на разрыв не менее 10 H Размер L. | пар | 3000 |  |
| 4 | Перчатки смотровые латексные неопудренные c внутренним нитриловым покрытием. Размер М. | Перчатки диагностические латексные c внутренним нитриловым покрытием. Состав материала перчаток - латекс, внутреннее покрытие – нитрил для усиления прочности и барьерной защиты (с указанием материалов на внешней индивидуальной упаковке), неопудренные, нестерильные, одноразовые. Наружная поверхность текстурирована. Длина не менее 270 мм. Толщина (мм): на пальцах – не менее 0,18; на ладонной части – не менее 0,18. Усилие на разрыв (МПа): до использования ≥ 27; после использования ≥ 26. Эластичность / Растяжение (%): до использования ≥ 920; после использования ≥ 910. Содержание протеинов менее 50 мкг/гр. Размер М. | пар | 1000 |  |
| 5 | Перчатки хирургические латексные неопудренные с системой индикации прокола. Размер 8. | Стерильные неопудренные хирургические перчатки из латекса с системой индикации прокола. 2 пары (4 шт) в одной упаковке, внутренние перчатки контрастного по отношению к крови цвета сине-зелёного спектра, наружные – светлого телесного цвета высокой степени прозрачности. Материал - натуральный латекс. Внутренние перчатки должны быть на ½ размера больше наружных (с целью снижения нагрузки на кисть). Внутреннее покрытие перчаток - полимерный слой - должен облегчать надевание на сухие и влажные руки и иметь нейтральный состав без смягчителей, увлажнителей и других косметических добавок. По краю внутренней поверхности манжеты перчаток должна быть полоса, препятствующая скольжению перчатки по рукаву хирургического халата, шириной не менее 20 мм. Анатомическая форма перчаток должна повторять форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Толщина одного слоя перчаток на уровне манжеты – не менее 0,160 и не более 0,180 мм, на уровне середины ладони – не менее 0,210 и не более 0,230 мм, на уровне кончиков пальцев – не менее 0,230 и не более 0,250 мм. Края манжет должны быть снабжены укрепляющим валиком. Длина внешней перчатки с манжетой не менее 270 мм для размеров 5,5; 6; 6,5 и 7; не менее 280 мм для размеров 7,5; 8 и 8,5. Длина внутренней перчатки с манжетой должна быть не менее 270 мм для размеров 6; 6,5 и 7; не менее 280 мм для размеров 7,5 и 8; не менее 290 для размеров 8,5; и 9. Гладкая поверхность внутренней перчатки для облегчения надевания внешней перчатки. Усилие на разрыв после ускоренного старения не менее 12H. Полная непроницаемость для вирусов. AQL (приемлемый уровень качества) по герметичности 0,65 - 1 после упаковки перчаток. Общее содержание экстрагируемых протеинов < 40 мкг/г. Отсутствие в составе тиурамов и меркаптобензтиазолов. Содержание эндотоксинов < 20 энд.ед / пара. Индивидуальная маркировка каждой перчатки на манжете в структуре латекса (для защиты от стирания и деформации надписи): название, размер, правая / левая рука. Для асептического надевания перчатки должны быть размещены в упаковке в расправленном виде без сложения, край манжеты вывернут. Групповая упаковка (коробка-деспенсер) должна иметь клапан для извлечения перчаток без открывания коробки и клапан возврата в верхней части для возврата перчаток в коробку при случайном вытягивании лишних перчаток. На коробке–диспенсере должны быть указаны: количество пар, название, размер, номер партии, дата изготовления и окончания срока годности, страна изготовления и координаты фирмы – производителя, метод стерилизации, а также индикатор прохождения стерилизации. Срок хранения – не менее 3 лет с момента изготовления. Размер 8. | упак | 20 |  |
| 6 | Перчатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью. Размер М. | Перчатки смотровые нитриловые для осмотров и клинико - диагностических процедур. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. С внутренним полиуретановым покрытием для облегчения надевания. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Должна быть микротекстурированная поверхность на кончиках пальцев для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,085 мм, на ладони менее 0,08 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Размер М. | пар | 2000 |  |
| 7 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности. Размер М. | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска заражения. Повышенной прочности (одинарная толщина ладони не менее 0,34 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Двойной хлоринации. Текстурированные по всей поверхности для улучшенного захвата инструментов. Размер М. | пар | 500 |  |
| 8 | Перчатки смотровые латексные повышенной прочности. Размер L. | Перчатки смотровые латексные нестерильные для клинико - диагностических процедур, в условиях повышенного риска заражения. Повышенной прочности (одинарная толщина ладони не менее 0,34 мм) и удлиненные (длина не менее 300 мм) для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Двойной хлоринации. Текстурированные по всей поверхности для улучшенного захвата инструментов. Размер L. | пар | 500 |  |
| 10 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии. Размер 8,5 | Перчатки латексные стерильные для хирургических операций, в том числе и продолжительных. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм. Одинарная толщина (ладонь) не более 0.19 мм. Одинарная толщина (манжета) не более 0.15 мм. Длина манжеты не менее 290 мм. Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIa; уровень AQL - не более 1,0; прочность на разрыв до старения не менее 12 Н, удлинение при разрыве до старения не менее 780 %. С внутренним синтетическим (полимер) покрытием для легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Наружная поверхность противоскользящая гладкая, хлорирована и обработана силиконом; с противоскользящими свойствами для контролируемого захвата инструментов в сухой и влажной среде. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Анатомическая форма перчаток должна повторять форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Манжета с валиком для надежной фиксации на предплечье, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Перчатки должны обладать устойчивостью к вирусной пенетрации согласно ASTM F-1671 (наличие протоколов испытаний) и к цитостатикам согласно ASTM-D 6978-05 (наличие протоколов испытаний). Перчатки должны соответствовать стандарту ASTM D5712-05e1 (Стандартный метод испытаний для анализа водного экстрагированного белка в натуральном каучуке и продуктах с помощью модифицированного метода Лоури). Содержание протеинов по методу Лоури должно быть не более 30 мкг/г.. Упаковка должна быть непромокаемая, устойчивая к случайным порезам, к проникновению озона и микроорганизмов.Размер 8,5 | пар | 200 |  |
| 11 | Система для переливания растворов с пластиковым шипом. | Система инфузионная "светозащитная" с фиксирующей повязкой, 2-мя дополнительными упорами на фильтре, с двумя портами и двумя иглами, стерильная, однократного применения, LATEX FREE. Предназначена для внутривенного вливания инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров, может быть использована для растворов, проявляющих химическую нестабильность под действием света. Фиксирующая повязка из нетканного материала плотностью 40 гр/м2 позволяет быстро и надежно закрепить трубку системы к руке пациента без применения лейкопластыря. Система упакована в индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной стороне пакета находится входная щель, заклеенная диалитической бумагой, гарантирующей полную стерильность и дегазацию упаковки. Воздушный клапан и воздушный фильтр встроены в заборную иглу из АБС-пластика, защитный колпачок имеет 8 мини-выступов. Два инъекционных порта: Порт№1 расположен у основания внутривенной иглы, внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 6мм, длина - 45 мм, предназначен для экстренного струйного введения лекартственных препаратов. Порт №2 - Y-образный, расположен на 15 см выше, диаметр 4 мм, длина 35 мм, предназначен для подключения дополнительных линий, систем, инъекций. Две инъекционные иглы: игла-бабочка 23G 0,6х19мм для "сложных" вен в соединении с коннектором системы и дополнительная игла 21G 0,8х38мм для инъекций. | штук | 4000 |  |
| 12 | Лейкопластырь на полимерной основе. Размер 2х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, микроперфорированный для легкого разрыва в продольном и поперечном направлении, прозрачный для контроля состояния мед. устройств. Размер 2х500. | штук | 12 |  |
| 13 | Лейкопластырь на полимерной основе. Размер 5х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, микроперфорированный для легкого разрыва в продольном и поперечном направлении, прозрачный для контроля состояния мед. устройств. Размер 5х500. | штук | 12 |  |
| 14 | Лейкопластырь на тканевой основе.Размер 2х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на хлопчатобумажной основе для нормального типа кожи. Размер 2х500. | штук | 12 |  |
| 15 | Лейкопластырь на тканевой основе.Размер 5х500. | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на хлопчатобумажной основе для нормального типа кожи. Размер 5х500. | штук | 120 |  |
| 16 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе. Размер 7х5. | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны. Размер 7х5. | штук | 500 |  |
| 17 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе. Размер 10х8. | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны. Размер 10х8. | штук | 500 |  |
| 18 | Шприц | Инъекционный однократного применения трехдетальный, номинальный объем 2 мл, градуировка до 3 мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 22G*1 1/4" (0,7*32 мм), расположение иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная заточка иглы, наличие резиновой манжеты на поршне с двойным резиновым уплотнительным кольцом; насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. | штук | 2000 |  |
| 19 | Шприц | Инъекционный, однократного применения трехдетальный, номинальный объем 5 мл, градуировка до 6 мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 22G*1 1/2" (0,7*38мм), расположение иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом, насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. | штук | 2400 |  |
| 20 | Шприц | Инъекционный, однократного применения трехдетальный, номинальный объем 10 мл, градуировка до 12мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 21G*1 1/2" (0,8*38мм), расположение иглы центричное, цвет канюли зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом , цвет поршня-белый для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечка у основания поршня для возможности его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. | штук | 1600 |  |
| 21 | Шприц | Инъекционный, однократного применения трехдетальный, номинальный объем 20 мл, градуировка до 25 мл. Игла съемная, надета на шприц, длина иглы 21G*1 1/2" (0,8*38 мм), расположение иглы децентричное, цвет канюли зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с двойным резиновым уплотнительным кольцом. | штук | 1600 |  |
| 22 | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные. Размер 4*76 мм. | Адгезивные стерильные пластыри для бесшовного сведения краев ран и хирургических разрезов, на тканевой основе для улучшенной фиксации и сведения краев ран, с применением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, телесного цвета для эстетичного внешнего вида Толщина, микрон 260 +- 10; Предел прочности на отрыв, N 13 +- 3 MD; 23 +- 3 CD; Растяжение, % 35 +- 5; Сила адгезии, N/см 4 +- 1; Коэффициент Перемещения Влажных Испарений (MVTR), г/м² /24 ч. 900 +- 200. Размер 4*76 мм. | штук | 100 |  |
| Итого |  |  |

ЗАКАЗЧИК  		ПОСТАВЩИК

___________________ /Е.Л. Гордецкая/                                                                                                        _________________  /_____________/

МП	МП